# СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	3

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	5

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	7

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	13

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	15

ПАСПОРТ

# ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

# И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

# Муниципального дошкольного образовательного учреждения

# «Детский сад № 7» на 2021 - 2025 гг.

согласно Приложению № 1 к требованиям приказа от 30.06.2014 № 398 Минэнерго России

| Полное наименование организации | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Статья 24, 25 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
|  | - Постановление Правительства Российской Федерации от 7 октября 2019 года № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды» |
|  | - Приказ Минэнерго РФ от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и государственного образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации» |
|  | - Приказ Минэнерго РФ от 30.06.2014 № 399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях» (раздел III. Расчет значений целевых показателей муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности) |
| Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7» |
| Полное наименование разработчиков программы | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7» |
| Цели программы | Повышение эффективности расходования энергетических ресурсов в муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 7», (находящихся в оперативном управлении) |
| Задачи программы | 1.Снижение удельных величин потребления ДОУ энергетических ресурсов (электроэнергии, холодной воды) при сохранении устойчивости функционирования ДОУ, обеспечении соблюдения санитарно-гигиенических требований к организации образовательного процесса. 2.Снижение величины вложения финансовых средств на оплату потребления энергетических ресурсов (уменьшение количества постоянных издержек). 3.Снижение финансовой нагрузки на бюджет ДОУ. 4 Сокращение потерь энергетических ресурсов. 5.Организация проведения энергосберегающих мероприятий для всех участников образовательного процесса. 6. Обеспечение снижения в ДОУ в сопоставимых условиях потребления ресурсов на 3 % ежегодно по отношению к уровню 2019 года в течение 5 лет начиная с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 г. 7. Внедрение энергосберегающих технологий и оборудования, совершенствование систем потребления энергетических ресурсов по 31 декабря 2023 г. |
| Целевые показатели программы | Целевыми показателями для оценки эффективности потребления энергетических ресурсов и воды являются: - объемы потребления ЭЭ, кВт*ч; - объемы потребления воды, м3 -количество вводов ЭЭ, всего, шт; - количество вводов ЭЭ, оснащенных приборами учета. |
| Сроки реализации программы | Срок реализации Программы: 2021 - 2023годы I этап – 2020-2021 гг. Выполнения мероприятий, предписанных законодательными актами к обязательному выполнению, и малозатратные мероприятия. II этап 2022 -2023 гг. Реализация основных мероприятий Программы. |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы | Средства бюджета города Ярославля, внебюджетные средства, средства, предусмотренные областной целевой программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ярославской области» на 2020-2023годы и перспективу до 2028 года. Объемы финансирования, предусмотренные Программой, носят ориентировочный характер и корректируются при формировании и утверждении бюджета ДОУ на соответствующий финансовый год, |
| Планируемые результаты реализации программы | -обеспечение ежегодного снижения потребления энергоресурсов не менее 3%; -улучшение индикаторов энергоэффективности, -внедрение системы мониторинга потребления энергоресурсов в ДОУ - снижение платежей за энергоресурсы при обеспечении комфортных условий пребывания всех участников образовательного процесса -формирование «энергосберегающего» типа мышления в коллективе; -сокращение нерационального расходования и потерь энергетических ресурсов. |

# СВЕДЕНИЯ

# О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

# И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

# Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7_» проспект Октября 28 б

согласно Приложению № 2 приказа от 30.06.2014 № 398 Минэнерго России

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Плановые значения целевых показателей программы* |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | Потребление электрической энергии | кВтч/м2 | 64,52 | 62,84 | 59,49 |  |  |
| 2 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию | Втч/м2 | 6,46 | 6,17 | 5,58 |  |  |
| 3 | Потребление горячей воды | м3/чел | 9,10 | 8,82 | 8,28 |  |  |
| 4 | Потребление холодной воды | м3/чел | 64,15 | 61,18 | 55,24 |  |  |

* в случае отсутствия значений целевого показателя проставляется « - » и указывается причина

Таблица №1 Показатели из приказа № 01-05/753  от 29.09.2020  Об утверждении целевых уровней снижения потребления энергетических ресурсов подведомственными муниципальными учреждениями на 2021-2023 годы

# СВЕДЕНИЯ

# О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

# И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

# Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7_» Победы 17 а

согласно Приложению № 2 приказа от 30.06.2014 № 398 Минэнерго России

Таблица 1.1

| № п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Плановые значения целевых показателей программы* |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | Потребление электрической энергии | кВтч/м2 | 40,15 | 39,96 | 39,65 |  |  |
| 2 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию | Втч/м2 | 8,88 | 8,29 | 7,13 |  |  |
| 3 | Потребление горячей воды | м3/чел | 12,52 | 11,89 | 10,60 |  |  |
| 4 | Потребление холодной воды | м3/чел | 40,50 | 40,12 | 39,36 |  |  |

* в случае отсутствия значений целевого показателя проставляется « - » и указывается причина

Таблица №1 Показатели из приказа № 01-05/753  от 29.09.2020  Об утверждении целевых уровней снижения потребления энергетических ресурсов подведомственными муниципальными учреждениями на 2021-2023 годы

# ПЕРЕЧЕНЬ

# МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

# Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7__» проспект Октября 28 б

# согласно Приложению № 3 приказа от 30.06.2014 № 398 Минэнерго России

Таблица 2

| N п/п | Наименование мероприятия | 2021г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программы | Финансовое обеспечение реализации |  |  |  |  |  | Экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  | Финансовое обеспечение реализации |  |  |  |  |  | Экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  | Финансовое обеспечение реализации |  |  |  |  |  | Экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мероприятий |  |  |  |  |  | в нату ральном выражении |  |  |  |  | в стои- мостном выра- |  |  | мероприятий |  |  |  |  |  | в нату- ральном выражении |  |  |  |  | в стои- мостном выра- |  | мероприятий |  |  |  |  |  | в нату- ральном выражении |  |  |  |  |  | в стои- мостном выра- |  |
|  |  | источ- ник |  |  | объем, тыс. руб. |  |  | кол- во |  |  | ед. изм. |  | жении, тыс.руб. |  |  | источ-ник |  |  | объем, тыс. руб. |  |  | кол- во |  |  | ед. изм. |  | жении, тыс.руб. |  | источ- ник |  |  | объем, тыс. руб. |  |  | кол- во |  |  |  | ед. изм. |  | жении, тыс.руб. |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  |  | 16 |  | 17 |  |
|  | Мероприятия по информационной поддержке и пропаганде в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (в том числе посредством средств массовой информации учреждения: газеты, информационные стенды, информационные ресурсы учреждения в сети Интернет) | бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Мероприятия для сотрудников учреждения по обучению в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | бюджет |  |  | 0 |  |  | 900 |  |  | Тыс.кВт.ч. |  | 7,542 |  |  | бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждение и обеспечение соблюдения правил рационального потребления и бережного отношения к потребляемым энергетическим ресурсам в быту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена осветительных устройств на современные энергосберегающие. | бюджет |  |  | 12 |  |  | 0,6 |  |  | Тыс.кВт.ч. |  | 5,028 |  |  | бюджет |  |  | 12 |  |  | 0,6 |  |  | Тыс.кВт.ч. |  | 5,028 |  | бюджет |  |  | 2 |  |  | 0,6 |  |  |  | Тыс.кВт.ч. |  | 5,028 |  |
|  | Назначить ответственных из числа дежурного персонала или охраны за выключение освещения в тех местах, где нет возможности установить отключающие устройства (датчики). | бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Установка отражающих экранов на приборы отопления |  |  |  |  | 15 |  |  | 50 |  | Тыс.кВт.ч. |  |  | 2,369 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка регулирующих устройств на приборы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  | 12 |  | 23,301 |  |  | 20 |  |
|  | Итого по мероприятию |  |  |  | 22 |  |  | X |  |  | X |  | 17,308 |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 252 |  |  | X |  |  |  | X |  | 25,028 |  |
|  | Итого по мероприятию |  |  |  | 22 |  |  | X |  |  | X |  | 17,308 |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 252 |  |  | X |  |  |  | X |  | 25,028 |  |
|  | Всего по мероприятиям |  |  |  | 22 |  |  | X |  |  | X |  | 17,308 |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 252 |  |  | X |  |  |  | X |  | 25,028 |  |

# ПЕРЕЧЕНЬ

# МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

# Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7__» Победы 17а

# согласно Приложению № 3 приказа от 30.06.2014 № 398 Минэнерго России

Таблица 2.2

| N п/п | Наименование мероприятия | 2021г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программы | Финансовое обеспечение реализации |  |  |  |  |  | Экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  | Финансовое обеспечение реализации |  |  |  |  |  | Экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  | Финансовое обеспечение реализации |  |  |  |  |  | Экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мероприятий |  |  |  |  |  | в нату ральном выражении |  |  |  |  | в стои- мостном выра- |  |  | мероприятий |  |  |  |  |  | в нату- ральном выражении |  |  |  |  | в стои- мостном выра- |  | мероприятий |  |  |  |  |  | в нату- ральном выражении |  |  |  |  |  | в стои- мостном выра- |  |
|  |  | источ- ник |  |  | объем, тыс. руб. |  |  | кол- во |  |  | ед. изм. |  | жении, тыс.руб. |  |  | источ-ник |  |  | объем, тыс. руб. |  |  | кол- во |  |  | ед. изм. |  | жении, тыс.руб. |  | источ- ник |  |  | объем, тыс. руб. |  |  | кол- во |  |  |  | ед. изм. |  | жении, тыс.руб. |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  |  | 16 |  | 17 |  |
|  | Мероприятия по информационной поддержке и пропаганде в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (в том числе посредством средств массовой информации учреждения: газеты, информационные стенды, информационные ресурсы учреждения в сети Интернет) | бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Мероприятия для сотрудников учреждения по обучению в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | бюджет |  |  | 0 |  |  | 900 |  |  | Тыс.кВт.ч. |  | 7,542 |  |  | бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждение и обеспечение соблюдения правил рационального потребления и бережного отношения к потребляемым энергетическим ресурсам в быту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена осветительных устройств на современные энергосберегающие. | бюджет |  |  | 12 |  |  | 0,6 |  |  | Тыс.кВт.ч. |  | 5,028 |  |  | бюджет |  |  | 12 |  |  | 0,6 |  |  | Тыс.кВт.ч. |  | 5,028 |  | бюджет |  |  | 2 |  |  | 0,6 |  |  |  | Тыс.кВт.ч. |  | 5,028 |  |
|  | Назначить ответственных из числа дежурного персонала или охраны за выключение освещения в тех местах, где нет возможности установить отключающие устройства (датчики). | бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Установка отражающих экранов на приборами отопления |  |  |  |  | 10 |  |  | 35 |  | Тыс.кВт.ч. |  |  | 4,738 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка регулирующих устройств на приборы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  | 12 |  | 23,301 |  |  | 20 |  |
|  | Итого по мероприятию |  |  |  | 22 |  |  | X |  |  | X |  | 17,308 |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 252 |  |  | X |  |  |  | X |  | 25,028 |  |
|  | Итого по мероприятию |  |  |  | 22 |  |  | X |  |  | X |  | 17,308 |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 252 |  |  | X |  |  |  | X |  | 25,028 |  |
|  | Всего по мероприятиям |  |  |  | 22 |  |  | X |  |  | X |  | 17,308 |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 252 |  |  | X |  |  |  | X |  | 25,028 |  |

ОТЧЕТ (форма)

# О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

# И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

согласно Приложению № 4 приказа от 30 июня 2014 № 398

Минэнерго России

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КОДЫ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на 1 января 2021_г. Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7_»

Таблица 3

| № п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значения целевых показателей программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Руководитель

(уполномоченное лицо) _________________ Андреева Е.А.

(должность) (расшифровка)

Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо) _________________ Баканова И.В.

(должность) (расшифровка)

Руководитель финансово-экономической службы

(уполномоченное лицо) _________________ Колоскова С.В.

(должность) (расшифровка)

| «____» ______________ 20__ г. |  |
| --- | --- |

# ОТЧЕТ (форма)

# О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

согласно Приложению № 5 приказа от 30 июня 2014 № 398

Минэнерго России

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КОДЫ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на 1 января 2021_г. Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № _7_»

Таблица 4

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в натуральном выражении |  |  |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт | отклонение |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. |  |  | количество |  |  | ед. изм. |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | отклонение | план | факт | отклонение |  |  |  |  |
| Итого по мероприятиям |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Итого по мероприятиям |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Всего по мероприятиям |  | X |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |
| СПРАВОЧНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего с начала года реализации программы |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |

Руководитель

(уполномоченное лицо) _________________ Андреева Е.А.

(должность) (расшифровка)

Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо) _________________ Баканова И.В

(должность) (расшифровка)

Руководитель финансово-экономической службы

(уполномоченное лицо) _________________ Колоскова С.В.

(должность) (расшифровка)

| «____» ______________ 20__ г. |  |
| --- | --- |